## Foglio1
Valutazione semplificata mediante metodologia Inail del rischio da impianti elettrici e organi di collegamento mobili |  |  |  |  | METODO INAIL
FINALITÀ DELLO STRUMENTO Il presente strumento di supporto ha una finalità VALUTATIVA. Esso è costituito da una lista di controllo utilizzabile per effettuare la verifica dell’adozione delle adeguate misure di sicurezza ai fini della gestione del rischio da impianti elettrici e organi di collegamento mobili. L’aver spuntato SI o NON APPLICABILE (NA), a tutte le affermazioni della lista di controllo significa ritenere di aver soddisfatto tutti i requisiti e le misure applicabili previsti dallo strumento di supporto. |  |  |  |  | a cura di CONTARP CENTRALE - INAIL in collaborazione con la U.F. VERIFICHE IMPIANTI E MACCHINE – DIP. PREVENZIONE della A.S.L. 10 DI FIRENZE
Azienda:
Unità produttiva:
Lista di controllo per la valutazione del rischio da impianti elettrici e organi di collegamento mobili
[8 empty] | SI | 1
VERIFICA LIVELLO DI ADEGUATEZZA | [7 empty] | NO | 0
[8 empty] | N.A | NON CONTEGGIARE
SCHEDA DI VALUTAZIONE | [5 empty] | SI/NO | NA | TOTALI | SENZA N.A
Realizzazione a regole d’arte | 1. È presente il PROGETTO dell’impianto elettrico |  |  |  | SI | 1 | 0 | 20 | 20
| 2. È presente la DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ dell’impianto elettrico completamente compilata e dotata di tutti gli allegati obbligatori oppure, ove prevista dalla legge, la DICHIARAZIONE di RISPONDENZA |  |  |  | SI | 1 | 0 | TOTALE PUNTEGGIO RISPOSTE | PERCENTUALE
| 3. È stata effettuata la DENUNCIA dell’impianto di terra |  |  |  | SI | 1 | 0 | 20 | 100%
| 4. È stata effettuata la DENUNCIA e la RICHIESTA di OMOLOGAZIONE degli eventuali impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione |  |  |  | SI | 1 | 0
| 5. Gli eventuali organi di collegamento mobile (prolunghe, adattatori, ecc.) sono dotati di MARCATURA indicante almeno il costruttore o il venditore responsabile, il modello, la tensione nominale, la corrente nominale (o la potenza) |  |  |  | SI | 1 | 0 | ADEGUATO | 20
| 6. Gli eventuali organi di collegamento mobile ad uso industriale sono provvisti di MARCATURA CE |  |  |  | SI | 1 | 0 | NON APPLICABILE | 0
| 7. Da un semplice esame a vista l’impianto elettrico e gli eventuali organi di collegamento mobile risultano INTEGRI e PRIVI di PARTI CONDUTTRICI IN TENSIONE ACCESSIBILI |  |  |  | SI | 1 | 0 | INADEGUATO | 0
| 8. Da un semplice esame a vista l’impianto elettrico e gli eventuali organi di collegamento mobile risultano IDONEI ALL’USO che ne deve esser fatto e ALLE CARATTERISTICHE DEL LUOGO di installazione o utilizzo |  |  |  | SI | 1 | 0
| 9. Per quanto riscontrabile senza l’impiego di strumentazione specifica, l’impianto elettrico e gli eventuali organi di collegamento mobile risultano CORRETTAMENTE FUNZIONANTI |  |  |  | SI | 1 | 0
Corretta utilizzazione | 10. È stata effettuata l’INFORMAZIONE e la FORMAZIONE dei lavoratori in relazione a:
| 1) tutti i rischi derivanti dalla presenza o dall’uso dell’impianto elettrico, degli organi di collegamento mobile |  |  |  | SI | 1 | 0
| 2) misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro per ridurre al minimo i rischi |  |  |  | SI | 1 | 0
| 3) corretto uso dell’impianto elettrico, degli organi di collegamento mobile. |  |  |  | SI | 1 | 0
| 11. I lavoratori sono FORMATI in particolare sul comportamento da tenere in presenza di danneggiamenti, guasti, funzionamenti anomali dell’impianto elettrico, degli organi di collegamento mobile, oppure, condizioni ambientali non idonee |  |  |  | SI | 1 | 0
| 12. I lavoratori sono FORMATI sul comportamento da tenere in caso di emergenza di natura elettrica |  |  |  | SI | 1 | 0
| 13. Da un semplice esame a vista l’impianto elettrico e gli eventuali organi di collegamento mobile risultano CORRETTAMENTE UTILIZZATI |  |  |  | SI | 1 | 0
Mantenimento del livello di sicurezza | 14. L’impianto elettrico è sottoposto a CONTROLLI PERIODICI secondo le indicazioni delle norme tecniche e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza |  |  |  | SI | 1 | 0
| 15. L’impianto di terra è stato sottoposto a VERIFICA PERIODICA con esito positivo dell’ASL/ARPA o di un Organismo Abilitato |  |  |  | SI | 1 | 0
| 16. Gli eventuali impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione sono stati sottoposti alla VERIFICA PERIODICA con esito positivo dell’ASL/ARPA o di un Organismo Abilitato (solo ASL/ARPA nel caso di prima verifica) |  |  |  | SI | 1 | 0
| 17. L’impianto elettrico è sottoposto a regolare MANUTENZIONE per garantirne nel tempo il livello di sicurezza |  |  |  | SI | 1 | 0
| 18. L’integrità degli organi di collegamento mobile è periodicamente verificata mediante esame a vista |  |  |  | SI | 1 | 0
PUNTEGGIO LIVELLO DI ADEGUATEZZA |  |  |  |  | 100%
Le risposte con valore N.A. (non attinente) non partecipano all’algoritmo | [5 empty] | 20 | 0
LIVELLI DI RISCHIO
RANGE |  |  | ENTITA' DEL RISCHIO CALCOLATO
Adeguatezza = 100 % |  |  | Rischio accettabile
90 % ≤ Adeguatezza < 100 % |  |  | Rischio possibile
0 % ≤ Adeguatezza < 90 % |  |  | Rischio presente
ENTITÀ DI RISCHIO
RISCHIO ACCETTABILE
|  |  |  | VALUTAZIONE ESEGUITA IL: | 2023-05-06 09:32
FUORI AREA DI STAMPA
| ADEGUATO | 20
| NON APPLICABILE | 0
| INADEGUATO | 0
VALUTAZIONE RISCHIO ELETTRICO